## 报价汇总
Estimation of construction cost for fit-out work
Project: 博彦科技深圳展厅设计施工项目
Project address:深圳
Issue date:2026-07-03
Project code:
I | 项目汇总 |  | TOTAL (RMB)
1.00 | 拆除工程 |  | 31680
2.00 | 装饰工程 |  | 714629
2.01.00 | 天花工程 |  | 161972.42
2.02.00 | 隔墙工程 |  | 108211.68
2.03.00 | 墙面工程 |  | 131288.63
2.04.00 | 地面工程 |  | 190012.59
2.05.00 | 门窗工程 |  | 72141.64
2.06.00 | 固定家具 |  | 51002.04
3.00 | 强电工程 |  | 154080
4.00 | 弱电工程 |  | 143860.8
5.00 | 空调工程 |  | 46080
6.00 | 消防工程 |  | 48960
7.00 | 措施费 |  | 27430.05
a | 直接费合计 |  | 1166719.85
b | 施工管理费 | 10% | 116671.99
c | 税金 | 9% | 115505.27
一 | 装修工程合计 a+b+c |  | 1398897.11
报价说明
1、报价不包含建委及消防报审报验相关手续及费用；
2、报价中仅包含开荒保洁，不含精细保洁，若需要做精细保洁，需据实增加费用；
3、报价仅含物业收取管理费，若产生其他收费，需据实增加；
4、报价不含空气治理及空气检测；
5、报价不含绿植；

## 工程直接费
Estimation of construction cost for fit-out work
Project: 博彦科技深圳展厅设计施工项目
Project address:深圳
Issue date:2026-07-03
Project code:
No. | id | item_name | item_code | item_type | mat_supply_mode | labor_supply_mode | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Total (RMB) | Remarks
序号 | 数据ID | 数据名称 | 物料编号 | 数据类型 | 物料供应 | 劳务供应 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 (人民币) | 备注
I | [6 empty] | 直接费合计 |  |  |  | 1166719.85
1.00 | edbc118a-71fc-438b-aed7-78f70b00aa69 | [5 empty] | 拆除工程 |  |  |  | 31680
1.01 | 616c85d3-b60d-4268-ba19-3058b9d08a30 | 拆除工程 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 拆除工程 | 平米 | 480 | 66 | 31680
2.00 | c7783252-0cd5-4f6b-a1c3-c243b6b4b761 | [5 empty] | 装饰工程 |  |  |  | 714629
2.01.00 | e8305092-6250-41d2-83e6-611ffa104f5c | [5 empty] | 天花工程 |  |  |  | 161972.42
2.01.01 | 17976e53-f047-46a6-a3c4-571124bc3d11 | 提供及安装双层石膏板天花 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装双层平顶石膏板天花 | 平米 | 141.07 | 168 | 23699.76
2.01.02 | e4c0c05c-f9f1-4993-9fa0-971dac0daced | 提供及安装造型石膏板天花 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装造型石膏板天花 | 平米 | 198.56 | 228 | 45271.68
2.01.03 | 1797f696-6139-4c13-aef3-e6021f83718e | 提供及安装白色乳胶漆 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装白色乳胶漆 | 平米 | 200.64 | 54 | 10834.56
2.01.04 | 8c7e19c8-8b04-43c9-83ff-4a092a3eb15a | 提供及安装黑色乳胶漆 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装黑色乳胶漆 | 平米 | 138.99 | 57.6 | 8005.82
2.01.05 | 96136983-dbeb-4411-b4c2-af02110b4404 | 提供及安装镜面不锈钢天花 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装圆形不锈钢天花 | 平米 | 46.95 | 1053 | 49438.35
2.01.06 | f86f32d5-4740-4aee-877d-fe69cedb083c | 提供及安装阳极氧化铝天花 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装阳极氧化铝天花 | 平米 | 12.05 | 1053 | 12688.65
2.01.07 | f9e5fc8e-9e63-4b9a-9102-8936e15fb85c | 提供及安装软膜天花基层 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装软膜天花基层 | 平米 | 6.8 | 276 | 1876.8
2.01.08 | c3896850-cd01-4cab-ad8d-ed6a15a3ee3d | 提供及安装直行灯槽 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装直行灯槽 | 米 | 30 | 114 | 3420
2.01.09 | d474bd52-7a04-4849-9224-13aa1ce40a1f | 提供及安装弧形灯槽 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装弧形灯槽 | 米 | 41 | 132 | 5412
2.01.10 |  |  |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 天花方钢加固 移动屏位置 | 吨 | 0.12 | 11040 | 1324.8
2.02.00 | 629436a4-8387-4828-b513-47dc6c293fbb | [5 empty] | 隔墙工程 |  |  |  | 108211.68
2.02.01 | c2a96c72-37e2-4225-bd22-46675698a68f | 200厚75轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 200厚75轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 | 平米 | 53.28 | 234 | 12467.52
2.02.02 | f6d1d4c9-5433-468e-89b9-0c10abfd2262 | 130厚75轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 130厚75轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 | 平米 | 185.36 | 198 | 36701.28
2.02.03 | 3ae4277b-8239-4dce-8044-3529407805a4 | 500厚双排龙骨双面双层石膏板隔墙 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 500厚双排龙骨双面双层石膏板隔墙 | 平米 | 21.07 | 342 | 7205.94
2.02.04 | eba24b76-cdbf-4f9b-96cf-943d9cfad862 | 120厚75龙骨双面双层石膏板吊墙 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 120厚75龙骨双面双层石膏板吊墙 | 平米 | 7.11 | 234 | 1663.74
2.02.05 | 055aaba8-695f-4cb4-aae4-19e32aeaaa9f | 双面双层弧形石膏板隔墙 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 双面双层弧形石膏板隔墙 | 平米 | 114.59 | 306 | 35064.54
2.02.06 | a4bfa342-bf02-4757-8f42-a22bb8162a94 | 系统玻璃隔断 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 双层系统玻璃隔断 科沃 | 平米 | 12.34 | 945 | 11661.3
2.02.07 | 1a79ae79-4f2d-4a66-9cc8-76ffd019514a | 设备带 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 设备带 | 个 | 2 | 819 | 1638
2.02.08 |  |  |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 隔墙加固 | 平米 | 43.08 | 42 | 1809.36
2.03.00 | 790b4121-3a22-4b11-8923-ab3d135ca053 | [5 empty] | 墙面工程 |  |  |  | 131288.63
2.03.01 | cc3b4792-6c9b-405a-bbe6-fe5e3bdb4c1d | 提供及安装木饰面 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装木饰面 | 平米 | 23.63 | 567 | 13398.21
2.03.02 | 5faec624-b31e-4fb7-8b81-7f39c64768fd | 提供及安装阳极氧化铝板 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装阳极氧化铝板 | 平米 | 40.75 | 1053 | 42909.75
2.03.03 | 40a53504-dd79-4623-b832-335c24148ce0 | 提供及安装艺术漆 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装艺术漆 | 平米 | 137.32 | 130.51 | 17921.63 | 国产
2.03.04 | 8e35d78d-b8dd-423c-b01d-86de35490d4b | 提供及安装直型吸音板 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装直型吸音板 | 平米 | 114.31 | 254.11 | 29047.31
2.03.05 | df799662-0777-4de2-a04e-970ea8e0ace4 | 提供及安装弧形吸音板 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装弧形吸音板 | 平米 | 31.16 | 322.51 | 10049.41
2.03.06 | 374cfa2e-372e-4eb4-8aca-5e0f3559ce1f | 提供及安装墙面乳胶漆 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装墙面乳胶漆 | 平米 | 200 | 54 | 10800
2.03.07 | 2c7f1470-9788-4df1-bc92-bd711484d857 | 提供及安装金属踢脚线 50mm高 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装金属踢脚线 50mm高 | 米 | 108.52 | 66 | 7162.32
2.04.00 | be240c6a-aca5-45c0-94c4-f8c6e3f47be1 | [5 empty] | 地面工程 |  |  |  | 190012.59
2.04.01 | 1e6bdde5-c82f-4abf-81e1-6774cd87d3be | 提供及安装水磨石 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装水磨石 | 平米 | 262.29 | 532.8 | 139748.11
2.04.02 | 2d352a06-9ace-465e-9515-558941dd4cdd | 提供及安装地面垫层 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装地面垫层 50mm厚 | 平米 | 262.29 | 72 | 18884.88
2.04.03 | 07eafa62-bf06-4ea4-b025-90c5afb5e0a7 | 提供及安装地毯 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装地毯 | 平米 | 90.16 | 231.91 | 20909.01
2.04.04 | c1d9df52-4bc7-4a7d-8a79-9f93f0b8feb8 | 提供及安装防静电高架地板 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装防静电高架地板 | 平米 | 9.28 | 369.6 | 3429.89
2.04.05 | dda54357-d45f-4047-8978-55da8457b056 | 提供及安装地面金属分割条 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装地面金属分割条 | 米 | 7.5 | 36 | 270
2.04.06 | 7eaf12d6-9202-4460-be3a-5b2acece4218 | 提供及安装地面直型灯槽 20mm宽 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装地面直型灯槽 20mm宽 | 米 | 29.53 | 114 | 3366.42
2.04.07 | f1f9fdf0-8aca-4968-a6c0-7f354a3639a4 | 提供及安装地面弧型灯槽 20mm宽 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装地面弧型灯槽 20mm宽 | 米 | 25.79 | 132 | 3404.28
2.05.00 | 81aef55c-9b2d-42b8-bfb1-528be6235399 | [5 empty] | 门窗工程 |  |  |  | 72141.64
2.05.01 | 64d94e64-cb71-4fd1-be7a-ad8a28b64f28 | 利旧安装入户玻璃门 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 利旧安装入户玻璃门 | 樘 | 1 | 480 | 480 | 不含框
2.05.02 | 4dbeb7d4-3875-4b90-9026-309dd4104b6a | 提供及安装展厅入口门 2000*2600mm |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 提供及安装展厅入口门 2000*2600mm | 樘 | 1 | 25200 | 25200
2.05.03 | 5c8f5d31-4a2b-4a02-a7c3-c198151dae77 | 提供及安装展厅入口金属门套 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装展厅入口金属门套 2000*2600mm | 樘 | 1 | 3369.6 | 3369.6
2.05.04 | a3a4820f-17b7-440f-a6da-435dc2c760fb | 提供及安装系统玻璃隔断单开门 1000*3000mm |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装系统玻璃隔断单开门 1000*3000mm | 樘 | 3 | 6930 | 20790
2.05.05 | a3a4820f-17b7-440f-a6da-435dc2c760fb | 提供及安装系统玻璃隔断单开门 1000*3000mm |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装单开木门 1000*3000mm | 樘 | 4 | 5008.51 | 20034.04
2.05.06 | 7b370157-6496-4a4b-a963-0dab2787281a | 提供及安装甲级防火门 1000*2200mm |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装甲级防火门 1000*2200mm | 樘 | 1 | 2268 | 2268
2.06.00 | 3d80760f-9c48-49fd-a7be-714703b60fe2 | [5 empty] | 固定家具 |  |  |  | 51002.04
2.06.01 | 98df60d0-40b2-460c-b2aa-cbd44f67954d | 提供及安装卡座金属套 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装墙面卡座 含金属套 | 平米 | 3.35 | 2092.71 | 7010.58
2.06.02 | 5432dea6-9fb6-498c-bf24-3c698bdc01c7 | 提供及安装前台 |  | 物料 | 自购 | 外包 | 提供及安装前台 800mm宽 | 米 | 3.75 | 4668 | 17505
2.06.03 | 44b324a8-dfa4-4e6d-9af5-80760b374a48 | 提供及安装吊柜 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装吊柜 400mm宽 | 米 | 8.58 | 1386 | 11891.88
2.06.04 | e2c81f45-3c53-4f74-bcce-4ef49ed43fed | 提供及安装地柜 |  | 物料 | 自购 | 自施工 | 提供及安装地柜 600mm宽 | 米 | 8.58 | 1701 | 14594.58
3.00 | 163b1196-5edb-4dd3-bcd8-2932f84df4f8 | [5 empty] | 强电工程 |  |  |  | 154080
3.01 | 0d9cff89-16a8-48b7-974d-9361390f63e0 | 强电工程 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 强电工程 | 平米 | 480 | 321 | 154080
4.00 | b59c6757-bd1c-495a-bec3-dc3164b5eb71 | [5 empty] | 弱电工程 |  |  |  | 143860.8
4.01 | 9c6f0243-3e94-457b-ac2b-c4cb69d87407 | 综合布线工程 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 综合布线工程 | 平米 | 480 | 123.31 | 59188.8
4.02 | d3f780b5-a25b-4b20-b7df-b16352d3dbb0 | 弱电设备 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 弱电设备 | 平米 | 480 | 176.4 | 84672
5.00 | 873fae03-ee97-406c-88b3-34ac796ecd5a | [5 empty] | 空调工程 |  |  |  | 46080
5.01 | 4841e5c0-c899-497e-87a3-5c72cb04eed2 | 空调工程 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 空调改造工程 | 平米 | 480 | 96 | 46080
6.00 | 7a7e6185-e8e9-4e62-be47-f4cb17428bbe | [5 empty] | 消防工程 |  |  |  | 48960
6.01 | e6c961c4-e7f8-4e67-9ab8-954809b97944 | 消防工程 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 消防改造工程 | 平米 | 480 | 102 | 48960
7.00 | a59e1da8-187a-45a4-9446-b6cb1b6f37ae | [5 empty] | 措施费 |  |  |  | 27430.05
7.01 | e1c890a1-8189-4bec-beb0-ebe5683abd27 | 工程一切险及第三者责任险 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 工程一切险及第三者责任险 | 项 | 1 | 3825 | 3825
7.02 | 137ffa23-8797-4a26-a4b8-f0c9e5f391dc | 现场成品保护 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 现场成品保护 | 项 | 1 | 5546.25 | 5546.25
7.03 | 8cf270c1-2d41-41cc-bdeb-137febb0a316 | 现场施工放线 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 现场施工放线 | 平米 | 480 | 6.38 | 3062.4
7.04 | b4eccc26-0aef-4615-b695-a6b7a5b56480 | 临时电源、照明、水的设施费 （水电费不包括） |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 临时电源、照明、水的设施费 （水电费不包括） | 平米 | 480 | 7.65 | 3672
7.05 | 7b9d40ec-f149-4ed8-974c-850620f855a8 | 垃圾清理及外运 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 垃圾清理及外运 | 项 | 1 | 4590 | 4590
7.06 | 1f2a54a9-a180-4bb4-8956-24dd6ec814b3 | 开荒保洁 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 开荒保洁 | 平米 | 480 | 10.2 | 4896
7.07 | 95c08f60-196b-4d94-84c5-f92ca4af3ab9 | 安全文明施工费 |  | 劳务 | 不涉及 | 外包 | 安全文明施工费 | 平米 | 480 | 3.83 | 1838.4